Практични пример случај»2»

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДИЈАЦИОНЕ

ДЕЛАТНОСТИ у ВЕТЕРИНИ

- ПОПУНИТИ ПРИЈАВУ ЗА ИЗВОРЕ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА СА КОЈИМА СЕ РАСПОЛАЖЕ НА ПРОПИСАНОМ ОБРАСЦУ

  - облик и форма се налази у Правилнику о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења Сл. Гл. РС број 25/11

  - пријаву послати на адресу: Република Србија, Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масарикова 5/15  Београд

- РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ И ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ (оверена фотокопија из АПР-а)

- ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА О ДОЗИМЕТРИЈСКОЈ КОНТРОЛИ  ИЗВОРА ЗРАЧЕЊА (ртг апарата)

  - Клинички центар Србије Институт за медицину рада «Др Драгомир Карајовић» Београд

  - Институт за нукеларне науке «Винча»  Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине «Заштита» Београд

  - ВМА, Завод за превентивну медицину Београд, Црнотравска 17

  - и други..(погледати на сајту

- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИЗВОРУ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА  (само за нове ртг апарате)

- ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-СКИЦА ПРОСТОРА У КОМЕ СЕ РАДИ СА ИЗВОРИМА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА  (власнички лист или уговор о закупу-оверена фотокопија)

- ПРОЈЕКАТ МЕРА РАДИЈАЦИОНЕ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ (израђен од стране овлашћеног правног лица који су наведени под тачком 3)

- УПУТСТВО О КОРИШЋЕЊУ ИЗВОРА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА, МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА И О ПОСТУПКУ У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНТА (издаје овлашћено правно лице, оригинал или оверена фотокопија)

- ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНА ЛИЦА-ЛИЦА КОЈА РАДЕ СА ИЗВОРИМА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА:

  - списак (доктори ветерине који су оспособљени за рад са тим изворима и за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења, лица са VI или IV степеном стручности радиолошког смера и лица са IV степеном стручне спреме ветеринарског смера која су оспособљена за рад са тим изворима и за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења са потписом директора)

  - уверења о оспособљавању за рад са изворима и за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења (оверена фотокопија)

- курс је дводневни, врше га овлаштена правна лица наведена под тачком 1

  - уверење о здравственој способности (оригинал или оверена фотокопија, важи 1 или 3 године)

  - доказ о запошљавању (оверена фотокопија)

  - диплома одговарајуће стручне спреме (оверена фотокопија)

- ИМЕНОВАТИ  ЗАПОСЛЕНО-ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОСПОСОБЉЕНО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА (најмање VII степен стручне спреме, оверена фотокопија)

- Поднети захтев Агенцији за издавање лиценце за обављање радијационе делатности писменим путем,

- Након уплате таксе, горе наведену документацију са доказом о уплати послати у Агенцију.

- ЗА СВЕ НЕЈАСНОЋЕ ОБРАТИТИ СЕ АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА БЕОГРАД Масарикова 5/15

011 - 3061 – 352

email: marinkovic@srbatom.gov.rs